KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK

LAPORAN PERAWATAN PERANGKAT VTS

INSTALASI : VTS MERAK

PERIODE : Juli 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA PERALATAN** | **TYPE / MERK** | **KONDISI** | **PERBAIKAN YANG DILAKUKAN** | **KET** |
| 1 | Genset Cipala | Denyo | Baik | Pengetesan dan pembersihan kotoran dan debu pada ruangan Genset dan Filter |  |
| 2 | Genset VTS | Denyo / Yanmar | Baik | Pengetesan dan pembersihan kotoran dan debu |  |
| 3 | Accu Genset VTS | Yuasa | Baik | Test menggunakan Multimeter |  |
| 4 | Accu Genset Cipala | Yuasa | Baik | Test dan mengecek tegangan |  |
| 5 | Server AIS | Kongsberg | Baik | Pengecekan output data dan pembersihan debu pada perangkat |  |

Kepala VTS Merak

Mohammad Darsoni,S.Kom

Nip.19711009 199103 1 001