## Jurnal Mesin Mar 24
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK
JLN RAYA ANCOL BARU |  |  |  | TELP | (021) 43930070, 43931849 |  |  |  |  | TELKOMPEL : VTS MERAK
TG. PRIOK JAKARTA UTARA |  |  |  | FAX | (021) 43930534 |  |  |  |  | BULAN |  | 2024-03-04
PEMAKAIAN SELAMA TGL. 1 - 29
R I S A L A H - T E K N I K
N0. | TANGGAL | JUMLAH JAM |  |  | H.S.D |  | OLI M.S 40 |  | PEMAKAIAN MINYAK | AMPERE METER | VOLTAGE (3 Phase) | KETERANGAN
PEMAKAIAN
|  | MOTOR 1 Denyo 26 KVA | MOTOR 2 Denyo 20 KVA | MOTOR 3 Yamagen 15 KVA | PEMAKAIAN | SISA | PEMAKAIAN | SISA
| 29/2/2024 |  |  |  |  | 17.52 | [5 empty] | GENSET TYPE
0
Denyo 26 KVA
| 2024-12-03 | Fuel BBM Pertamina Dex 397.00 liter |  |  |  | 414.52 |  |  |  |  | 220 | 26 x 0.14 x 0.5 = 1,82 L | 4 | 14.56
| 2024-12-03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | 1,82 Liter setiap kali pemanasan
| 13/3/2024 | 6 | 6 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220
| 14/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | Denyo 20 KVA
| 15/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | 20 x 0.14 x 0.5 = 1,4 L | 4 | 11.2
| 17/3/2024 | 2 | 2 | 0.5 | 12.88 | [5 empty] | 220 | 1.4 Liter setiap kali pemanasan
| 18/3/2024 | 4 | 4 | 4 | 34.16 | [5 empty] | 220
| 19/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | Yamagen 15 KVA
| 20/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | 15 x 0.14 x 0.5 = 1,05 L | 4 | 8,4
| 21/3/2024 | 4 | 4 | 4 | 34.16 | [5 empty] | 220 | 1.05 Liter setiap kali pemanasan
| 22/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220
| 25/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | Pemakaian BBM /hari 3 unit Mesin generator untuk pemanasan
| 26/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220
| 27/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27 | [5 empty] | 220 | 1,82 + 1.4 + 1.05 = 4.27 Liter
| 28/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27
| 29/3/2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.27
|  | 21.5 | 21.5 | 14.5
TOTAL PEMAKAIAN BBM HSD 3 MESIN |  |  |  |  | 132.44
SISA AKHIR BULAN BBM HSD |  |  |  |  | 282.08 |  | 0
SISA AKHIR BULAN BBM HSD DAN OLI
| Note : |  | Listrik PLN padam | [5 empty] | DIBUAT PADA TANGGAL :............................... 2024
PEMBUAT LAPORAN
KEPALA VTS MERAK
MOHAMMAD DARSONI,S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19711009 199103 1 001

## Mobtor & Rumput Mar 24
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK
JURNAL PEMAKAIAN BBM KENDARAAN OPERASIONAL DAN MESIN RUMPUT
INSTALASI : VTS MERAK
PERIODE : Pebruari 2024
No | UNIT | Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 | [30 empty] | Jumlah Pertamina Dex (Liter) | Jumlah Pertamax (Liter)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MOBIL RODA 4 DOUBLE CABIN MITSUBISHI TRITON 2500 CC (PERTAMINA DEX) | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 95
2 | MOTOR RODA 2 MATIC YAMAHA MIO 130 CC (PERTAMAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
3 | MOTOR RODA 2 MANUAL YAMAHA 150 CC (PERTAMAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
4 | MESIN POTONG RUMPUT TANAKA 50 CC (PERTAMAX) | Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 1: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 2: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 5: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 6: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 14: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 15: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 16: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 21: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 22: 2; Pemakaian BBM Bulan Maret 2024 23: 2 |  | 20
95 Liter
140 Liter
Merak, April 2024
Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok
Kepala VTS Merak
MUHAMMAD DARSONI. S.Kom
NIP.197110091991031001